## rotarymetre
Sayfa 1
|  | RMB KONTROL FORMU |  |  |  | Tarih: / /
|  | ROTARYMETRE |  |  |  | Saat : :
BÖLGE ……………………………………………………………………..
İSTASYON ADI
BAĞLI OLDUĞU İSTASYON
İSTASYON KAPASİTESİ
GİRİŞ VE ÇIKIŞ BASINCI
ÖLÇÜM BASINCI
|  | 1.HAT SAYAÇ |  |  | 2.HAT SAYAÇ
MARKA
SERİ NO
TİPİ
ÇAPI
Q Max
Q Min
ANSI
Pmax
IMPULSE
BAKANLIK MÜHRÜ
DEVREYE ALMA TARİHİ
MUTFAK HATTI SAYAÇ BİLGİLERİ
MARKA
SERİ NO
TİPİ
ÇAPI
Q Max
Q Min
ANSI
Pmax
IMPULSE
BAKANLIK MÜHRÜ
DEVREYE ALMA TARİHİ
ÖLÇÜM BASINCI
ELEKTRONİK HACİM DÜZENLEYİCİ (CORRECTOR)
MARKASI
TİPİ
SERİ NO
MEKANİK ENDEKS(M3)
DÜZELTİLMİŞ DEĞER (SM3)
EHD MÜHÜR NO
IP NO
GSM NO
Sayfa 2
RMB KONTROL FORMU
ROTARYMETRE
ÖLÇÜM GÜVENLİĞİ
ROTARYMETRE MONTAJI UYGUN MU |  |  |  | Evet |  | Hayır
BY PASS HATTI VAR MI |  |  |  | Var |  | Yok
BY PASS HATTI MÜHÜRLÜ MÜ, MÜHÜR NO. |  |  |  | Evet |  | Hayır
BY PASS HATTI ÇİFT VANALİ MI |  |  |  | Evet |  | Hayır
BY PASS HATINDA PLEYT VARMI |  |  |  | Var |  | Yok
PALS SOKETİ MÜHÜRLÜ MÜ |  |  |  | Evet |  | Hayır
BASINÇ SENSÖRÜ VANASI MÜHÜRLÜMÜ |  |  |  | Evet |  | Hayır
İSTASYON KABİN KAPILARI SAĞLAM Mİ |  |  |  | Evet |  | Hayır
İSTASYON KABİN KAPILARI KİLİTL Mİ |  |  |  | Evet |  | Hayır
İSTASYON TEL ÇİT İLE ÇEVRİLİMİŞMİ |  |  |  | Evet |  | Hayır
İSTASYON TEL ÇİT KAPISI KİLİTLİMİ |  |  |  | Evet |  | Hayır
Sayfa 3
RMB KONTROL FORMU
ROTARYMETRE
BAKIM VE TEKNİK ENMİYET
KAPI SWITCH İ VARMI |  |  |  | Evet |  | Hayır
Kapı swıtch i korrectöre (1/0) sinyal gönderiyor nu |  |  |  | Evet |  | Hayır
SLAM SHUT SWITCHLERİ VAR MI |  |  |  | Evet |  | Hayır
Slam shut swıtchler i korrectöre (1/0) sinyal gönderiyor nu |  |  |  | Evet |  | Hayır
FİLTRE DP SWİTCHLERİ VAR MI |  |  |  | Evet |  | Hayır
Filtre DP swıtchler i korrectöre (1/0) sinyal gönderiyor nu |  |  |  | Evet |  | Hayır
SAYAÇ TİPİ YAĞLI MI,YAĞSIZ MI |  |  |  | Yağlı |  | Yağsız
SAYAÇ ÖNCESİ KONİK FİLTRE VAR MI |  |  |  | Evet |  | Hayır
SAYAÇTA YAĞ VAR MI |  |  |  | Evet |  | Hayır
FİLTRE BASINÇ FARKI VAR MI |  |  |  | Var |  | Yok
TESİSATTA GAZ KAÇAĞI VAR MI |  |  |  | Var |  | Yok
İSTASYON TOPRAKLAMASI VAR MI |  |  |  | Evet |  | Hayır
TEL ÇİTTE UYARI LEVHALARI VARMI |  |  |  | Var |  | Yok
YANGIN TÜPÜ VARMI ,DOLU MU |  |  |  | Evet |  | Hayır
TEL ÇİT İÇİNDE ZEMİN UYGUN MU |  |  |  | Evet |  | Hayır
Kontrolü Yapanlar
Adı | Soyadı |  | İmza